## Slide 1
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.15 | 0.23 | 0.41 | 0.61 | 0.87
NW25 TE-CTN 1”
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
25µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
activated carbon
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.25
empty
siliphos
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020