## Slide 1
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.68 | 0.93
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
 | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 0.63 | 0.89
TIO 25μm
Perte de charge - drukverlies - Druckverlust - pressure drop -
pérdida de carga - spadek ciśnienia - Потеря давления - perda de carga
25µm
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
pressure drop (bar)
flow (L/H)
activated carbon
empty
activated carbon
3/4”
1”
Hochstrasse 104d Tel. +32(0)87 59 83 30 www.cintropur.com
B-4700 Eupen Fax +32(0)87 59 84 40 info@cintropur.com
Version 01.2020